## Sheet1
军事科学院唐家岭职工安置住房工程地下储藏间面积统计
1号楼地下一层 |  |  |  |  | 1号楼地下二层 |  |  |  |  | 2号楼地下二层 |  |  |  |  | 5号楼地下一层 |  |  |  |  | 5号楼地下二层 |  |  |  |  | 6号楼地下一层 |  |  |  |  | 6号楼地下二层
序号 | 编号 | 是否带风井、风管、线槽、水管等 |  | 备注 | 序号 | 编号 | 是否带风井、风管、线槽、水管等 |  | 备注 | 序号 | 编号 | 是否带风井、风管、线槽、水管等 |  | 备注 | 序号 | 编号 | 是否带风井、风管、线槽、水管等 |  | 备注 | 序号 | 编号 | 是否带风井、风管、线槽、水管等 |  | 备注 | 序号 | 编号 | 是否带风井、风管、线槽、水管等 |  | 备注 | 序号 | 编号 | 是否带风井、风管、线槽、水管等 |  | 备注
1 | 1-B1-01 | DN100/2 |  |  | 1 | 1-B2-01 | 风管、线槽100/2 | 储藏室长157厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 1 | 2-B2-01 | 线槽100x50/200x50 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 1 | 5-B1-01 | DN100/3 |  |  | 1 | 5-B2-01 | 风管 | 储藏室长157厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 1 | 6-B1-01 | DN100/1 |  |  | 1 | 6-B2-01 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米
2 | 1-B1-02 | DN100/1 |  |  | 2 | 1-B2-02 | 风管？风井？ | 长218厘米×宽85厘米×高30厘米 |  | 2 | 2-B2-02 | DN100/1 |  |  | 2 | 5-B1-02 | DN100/1，DN50/1 |  |  | 2 | 5-B2-02 | 风管 | 长218厘米×宽85厘米×高30厘米 |  | 2 | 6-B1-02 | DN100/1 、DN50/1 |  |  | 2 | 6-B2-02 | DN100/1
3 | 1-B1-03 | 风管 | 储藏室长157厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 3 | 1-B2-03 |  |  |  | 3 | 2-B2-03 |  |  |  | 3 | 5-B1-03 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口左：宽75厘米×高35厘米；风管口右：宽75厘米×高68厘米 |  | 3 | 5-B2-03 |  |  |  | 3 | 6-B1-03 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 3 | 6-B2-03
4 | 1-B1-04 | 风管？风井，已安装 | 长218厘米×宽85厘米×高30厘米 |  | 4 | 1-B2-04 |  |  |  | 4 | 2-B2-04 |  |  |  | 4 | 5-B1-04 | 风管、DN100/2 | 储藏室长厘米，宽75厘米×高68厘米 |  | 4 | 5-B2-04 |  |  |  | 4 | 6-B1-04 | DN100/2 |  |  | 4 | 6-B2-04
5 | 1-B1-05 |  |  |  | 5 | 1-B2-05 |  |  |  | 5 | 2-B2-05 | DN65/1 |  |  | 5 | 5-B1-05 |  |  |  | 5 | 5-B2-05 |  |  |  | 5 | 6-B1-05 | DN100/1 |  |  | 5 | 6-B2-05
6 | 1-B1-06 |  |  |  | 6 | 1-B2-06 |  |  |  | 6 | 2-B2-06 |  |  |  | 6 | 5-B1-06 |  |  |  | 6 | 5-B2-06 |  |  |  | 6 | 6-B1-06 |  |  |  | 6 | 6-B2-06
7 | 1-B1-07 | DN32/2 |  |  | 7 | 1-B2-07 | DN100/1 |  |  | 7 | 2-B2-07 |  |  |  | 7 | 5-B1-07 |  |  |  | 7 | 5-B2-07 |  |  |  | 7 | 6-B1-07 |  |  |  | 7 | 6-B2-07 | DN65/1
8 | 1-B1-08 | DN32/2、景观照明套管洞4xRC50 | 影响很小 |  | 8 | 1-B2-08 | DN65/1 |  |  | 8 | 2-B2-08 | 风井、风管，已安装 | 储藏室长117厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 8 | 5-B1-08 |  |  |  | 8 | 5-B2-08 | DN65/1 |  |  | 8 | 6-B1-08 |  |  |  | 8 | 6-B2-08
9 | 1-B1-09 | DN32/2 |  |  | 9 | 1-B2-09 |  |  |  | 9 | 2-B2-09 | 风管2 | 储藏室长199厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 9 | 5-B1-09 |  |  |  | 9 | 5-B2-09 |  |  |  | 9 | 6-B1-09 |  |  |  | 9 | 6-B2-09
10 | 1-B1-10 |  |  |  | 10 | 1-B2-10 |  |  |  | 10 | 2-B2-10 | 风井、风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 10 | 5-B1-10 |  |  |  | 10 | 5-B2-10 |  |  |  | 10 | 6-B1-10 | DN65/1 |  |  | 10 | 6-B2-10
11 | 1-B1-11 |  |  |  | 11 | 1-B2-11 |  |  |  | 11 | 2-B2-11 | DN65/4 |  |  | 11 | 5-B1-11 |  |  |  | 11 | 5-B2-11 | DN65/4 |  |  | 11 | 6-B1-11 |  |  |  | 11 | 6-B2-11
12 | 1-B1-12 | DN100/1 |  |  | 12 | 1-B2-12 |  |  |  | 12 | 2-B2-12 |  |  |  | 12 | 5-B1-12 | 景观照明套管洞4xRC50 |  |  | 12 | 5-B2-12 |  |  |  | 12 | 6-B1-12 | 景观照明套管洞4xRC50 |  |  | 12 | 6-B2-12
13 | 1-B1-13 | DN100/1 |  |  | 13 | 1-B2-13 |  |  |  | 13 | 2-B2-13 |  |  |  | 13 | 5-B1-13 | DN100/1，DN50/1 |  |  | 13 | 5-B2-13 |  |  |  | 13 | 6-B1-13 | DN100/1 、DN50/1 |  |  | 13 | 6-B2-13
14 | 1-B1-14 | DN100/3 |  |  | 14 | 1-B2-14 |  |  |  | 14 | 2-B2-14 |  |  |  | 14 | 5-B1-14 | DN100/2 |  |  | 14 | 5-B2-14 |  |  |  | 14 | 6-B1-14 | DN100/3 |  |  | 14 | 6-B2-14
15 | 1-B1-15 | DN100/1 |  |  | 15 | 1-B2-15 | DN100/1 |  |  | 15 | 2-B2-15 |  |  |  | 15 | 5-B1-15 | DN100/2 |  |  | 15 | 5-B2-15 |  |  |  | 15 | 6-B1-15 | DN100/1 |  |  | 15 | 6-B2-15 | 风井、风管2，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米
16 | 1-B1-16 | DN100/2 |  |  | 16 | 1-B2-16 | 风井、风管2，，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 16 | 2-B2-16 |  |  |  | 16 | 5-B1-16 |  |  |  | 16 | 5-B2-16 | 风井、风管，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 16 | 6-B1-16 | DN100/2 |  |  | 16 | 6-B2-16
17 | 1-B1-17 | DN32/2 |  |  | 17 | 1-B2-17 | DN100/1、DN65/2、DN40/2 |  |  | 17 | 2-B2-17 |  |  |  | 17 | 5-B1-17 |  |  |  | 17 | 5-B2-17 |  |  |  | 17 | 6-B1-17 |  |  |  | 17 | 6-B2-17
18 | 1-B1-18 | 风井、风管 DN100/2，，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 18 | 1-B2-18 |  |  |  | 18 | 2-B2-18 |  |  |  | 18 | 5-B1-18 | 风井、风管、DN100/2 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 18 | 5-B2-18 |  |  |  | 18 | 6-B1-18 |  |  |  | 18 | 6-B2-18
19 | 1-B1-19 | DN100/2 |  |  | 19 | 1-B2-19 |  |  |  | 19 | 2-B2-19 |  |  |  | 19 | 5-B1-19 | DN100/2 |  |  | 19 | 5-B2-19 |  |  |  | 19 | 6-B1-19 | 风井、风管 DN100/2，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 19 | 6-B2-19
20 | 1-B1-20 | DN100/1 |  |  | 20 | 1-B2-20 |  |  |  | 20 | 2-B2-20 | DN65/1 |  |  | 20 | 5-B1-20 | DN100/1 |  |  | 20 | 5-B2-20 |  |  |  | 20 | 6-B1-20 | DN100/1 |  |  | 20 | 6-B2-20
21 | 1-B1-21 | DN100/1 |  |  | 21 | 1-B2-21 |  |  |  | 21 | 2-B2-21 |  |  |  | 21 | 5-B1-21 |  |  |  | 21 | 5-B2-21 |  |  |  | 21 | 6-B1-21 | DN100/2 |  |  | 21 | 6-B2-21
22 | 1-B1-22 | DN65/1 |  |  | 22 | 1-B2-22 |  |  |  | 22 | 2-B2-22 | 风井、风管、线槽100*50 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 22 | 5-B1-22 |  |  |  | 22 | 5-B2-22 |  |  |  | 22 | 6-B1-22 | DN100/1 、DN50/1 |  |  | 22 | 6-B2-22
23 | 1-B1-23 | DN40/2 |  |  | 23 | 1-B2-23 |  |  |  | 23 | 2-B2-23 |  |  |  | 23 | 5-B1-23 |  |  |  | 23 | 5-B2-23 |  |  |  | 23 | 6-B1-23 | DN100/1 |  |  | 23 | 6-B2-23
24 | 1-B1-24 | DN40/2 |  |  | 24 | 1-B2-24 | 风井、风管 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 24 | 2-B2-24 |  |  |  | 24 | 5-B1-24 |  |  |  | 24 | 5-B2-24 | 风井、风管，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 24 | 6-B1-24 |  |  |  | 24 | 6-B2-24
25 | 1-B1-25 | 有墙体 | 长380厘米×宽43厘米×高87厘米 |  | 25 | 1-B2-25 |  |  |  | 25 | 2-B2-25 |  |  |  | 25 | 5-B1-25 |  |  |  | 25 | 5-B2-25 |  |  |  | 25 | 6-B1-25 |  |  |  | 25 | 6-B2-25
26 | 1-B1-26 | DN40/2 |  |  | 26 | 1-B2-26 |  |  |  | 26 | 2-B2-26 |  |  |  | 26 | 5-B1-26 | DN100/2 |  |  | 26 | 5-B2-26 |  |  |  | 26 | 6-B1-26 |  |  |  | 26 | 6-B2-26
27 | 1-B1-27 | DN100/2 |  |  | 27 | 1-B2-27 | DN65/1 |  |  | 27 | 2-B2-27 | DN100/1 |  |  | 27 | 5-B1-27 |  |  |  | 27 | 5-B2-27 |  |  |  | 27 | 6-B1-27 |  |  |  | 27 | 6-B2-27 | DN65/1
28 | 1-B1-28 |  |  |  | 28 | 1-B2-28 | 风管DN100/1、线槽100/2，风管未安装完成 | 储藏室长157厘米，风管口左：宽75厘米×高35厘米；风管口右：宽75厘米×高68厘米 |  | 28 | 2-B2-28 | DN100/1 |  |  | 28 | 5-B1-28 | DN100/2 |  |  | 28 | 5-B2-28 | DN65/1 |  |  | 28 | 6-B1-28 | DN100/2 |  |  | 28 | 6-B2-28
29 | 1-B1-29 | DN100/2 |  |  | 29 | 1-B2-29 | 风井、风管DN100/1，风管未安装完成 | 储藏室长268厘米，风管口：宽75厘米×高68厘米 |  | 29 | 2-B2-29 |  |  |  | 29 | 5-B1-29 |  |  |  | 29 | 5-B2-29 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽75厘米×高68厘米 |  | 29 | 6-B1-29 |  |  |  | 29 | 6-B2-29
30 | 1-B1-30 | DN100/1 |  |  | 30 | 1-B2-30 |  |  |  | 30 | 2-B2-30 |  |  |  | 30 | 5-B1-30 |  |  |  | 30 | 5-B2-30 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽75厘米×高68厘米 |  | 30 | 6-B1-30 | DN100/2 |  |  | 30 | 6-B2-30 | DN100/1 、DN50/4
31 | 1-B1-31 | DN100/3 |  |  | 31 | 1-B2-31 |  |  |  | 31 | 2-B2-31 |  |  |  | 31 | 5-B1-31 | DN100/3 |  |  | 31 | 5-B2-31 | DN100/1 |  |  | 31 | 6-B1-31 |  |  |  | 31 | 6-B2-31
32 | 1-B1-32 | 风井、风管DN100/2，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 32 | 1-B2-32 |  |  |  | 32 | 2-B2-32 | 风井、风管，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 32 | 5-B1-32 | DN100/1 |  |  | 32 | 5-B2-32 |  |  |  | 32 | 6-B1-32 |  |  |  | 32 | 6-B2-32
33 | 1-B1-33 | DN40/2 |  |  | 33 | 1-B2-33 |  |  |  | 33 | 2-B2-33 | DN150/2、DN100/1 |  |  | 33 | 5-B1-33 | 风井、风管、DN100/2，已安装 | 两部分构成： 1、长176厘米×宽146厘米×高30厘米 2、长85厘米×宽48厘米×高30厘米 |  | 33 | 5-B2-33 |  |  |  | 33 | 6-B1-33 | DN100/3 |  |  | 33 | 6-B2-33
34 | 1-B1-34 | DN40/1 |  |  | 34 | 1-B2-34 |  |  |  | 34 | 2-B2-34 | DN150/2、DN100/1 |  |  | 34 | 5-B1-34 |  |  |  | 34 | 5-B2-34 |  |  |  | 34 | 6-B1-34 | DN100/1 |  |  | 34 | 6-B2-34 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米
35 | 1-B1-35 | DN40/1 |  |  | 35 | 1-B2-35 |  |  |  | 35 | 2-B2-35 |  |  |  | 35 | 5-B1-35 |  |  |  | 35 | 5-B2-35 |  |  |  | 35 | 6-B1-35 | DN100/2 |  |  | 35 | 6-B2-35
36 | 1-B1-36 |  |  |  | 36 | 1-B2-36 |  |  |  | 36 | 2-B2-36 |  |  |  | 36 | 5-B1-36 |  |  |  | 36 | 5-B2-36 |  |  |  | 36 | 6-B1-36 |  |  |  | 36 | 6-B2-36 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米
37 | 1-B1-37 | DN100/1 |  |  | 37 | 1-B2-37 | DN100/1 |  |  | 37 | 2-B2-37 |  |  |  | 37 | 5-B1-37 | DN100/1、DN65/1 |  |  | 37 | 5-B2-37 |  |  |  | 37 | 6-B1-37
38 | 1-B1-38 | DN100/2 |  |  | 38 | 1-B2-38 |  |  |  | 38 | 2-B2-38 |  |  |  | 38 | 5-B1-38 | DN100/2 |  |  | 38 | 5-B2-38 |  |  |  | 38 | 6-B1-38
39 | 1-B1-39 | DN100/2 |  |  | 39 | 1-B2-39 |  |  |  | 39 | 2-B2-39 |  |  |  | 39 | 5-B1-39 | DN100/2 |  |  | 39 | 5-B2-39 |  |  |  | 39 | 6-B1-39 | DN65/1
40 | 1-B1-40 | DN40/1、景观照明套管洞4xRC50 | 影响很小 |  | 40 | 1-B2-40 |  |  |  | 40 | 2-B2-40 |  |  |  | 40 | 5-B1-40 |  |  |  | 40 | 5-B2-40 |  |  |  | 40 | 6-B1-40 | DN100/1 、DN50/1
41 | 1-B1-41 | DN65/1 |  |  | 41 | 1-B2-41 |  |  |  | 41 | 2-B2-41 |  |  |  | 41 | 5-B1-41 |  |  |  | 41 | 5-B2-41 |  |  |  | 41 | 6-B1-41 | 景观照明套管洞4xRC50
42 | 1-B1-42 | DN100/2 |  |  | 42 | 1-B2-42 |  |  |  | 42 | 2-B2-42 | DN150/2、DN100/1 |  |  | 42 | 5-B1-42 |  |  |  | 42 | 5-B2-42 |  |  |  | 42 | 6-B1-42
43 | 1-B1-43 | DN100/1 |  |  | 43 | 1-B2-43 |  |  |  | 43 | 2-B2-43 | DN150/2、DN100/1 |  |  | 43 | 5-B1-43 | DN100/2 |  |  | 43 | 5-B2-43 | 风管 | 储藏室长157厘米，风管口左：宽75厘米×高35厘米；风管口右：宽75厘米×高68厘米 |  | 43 | 6-B1-43 | DN100/1
44 | 1-B1-44 | DN100/1 |  |  | 44 | 1-B2-44 |  |  |  | 44 | 2-B2-44 | DN150/1 |  |  | 44 | 5-B1-44 | DN100/1 | [7 empty] | 44 | 6-B1-44
45 | 1-B1-45 |  |  |  | 45 | 1-B2-45 |  |  |  | 45 | 2-B2-45 |  |  |  | 45 | 5-B1-45 | DN100/2 | [7 empty] | 45 | 6-B1-45
46 | 1-B1-46 | DN100/3 |  |  | 46 | 1-B2-46 | 风管、线槽100，风管未安装完成 | 储藏室长147厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 46 | 2-B2-46 | 风井？、风管？ | 储藏室长216厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米 |  | 46 | 5-B1-46 | DN100/2 | [7 empty] | 46 | 6-B1-46 | 风管 DN100/2 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米
47 | 1-B1-47 | DN100/1 | [7 empty] | 47 | 2-B2-47 |  |  |  | 47 | 5-B1-47 | DN100/1，DN50/1 | [7 empty] | 47 | 6-B1-47
48 | 1-B1-48 | DN100/1 | [7 empty] | 48 | 2-B2-48 | 风井、风管、线槽100/2 | 储藏室长157厘米，风管口左：宽75厘米×高35厘米；风管口右：宽75厘米×高68厘米 |  | 48 | 5-B1-48 | DN100/2 | [7 empty] | 48 | 6-B1-48 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米
49 | 1-B1-49 | DN40/1 | [12 empty] | 49 | 5-B1-49 | [8 empty] | 49 | 6-B1-49 | DN100/2
50 | 1-B1-50 | DN100/1 | [12 empty] | 50 | 5-B1-50 | DN100/2、景观照明套管洞4xRC50 | 影响很小 | [6 empty] | 50 | 6-B1-50 | DN100/1 、DN50/1
51 | 1-B1-51 | DN100/2 | [12 empty] | 51 | 5-B1-51 | DN100/1
52 | 1-B1-52 | DN100/1 | [12 empty] | 52 | 5-B1-52 | DN65/1
53 | 1-B1-53 | DN65/1 | [12 empty] | 53 | 5-B1-53
54 | 1-B1-54 | DN40/1 | [12 empty] | 54 | 5-B1-54
55 | 1-B1-55 | DN40/1 | [12 empty] | 55 | 5-B1-55
56 | 1-B1-56 | DN40/1 | [12 empty] | 56 | 5-B1-56
57 | 1-B1-57 | [13 empty] | 57 | 5-B1-57 | DN100/2
58 | 1-B1-58 | DN100/2 | [12 empty] | 58 | 5-B1-58
59 | 1-B1-59 | [13 empty] | 59 | 5-B1-59 | 风管 | 储藏室长厘米，风管口：宽110厘米×高35厘米
60 | 1-B1-60 | 有风管口，风管未安装完成 | 储藏室长176厘米，风管口：宽110厘米×高54厘米 | [11 empty] | 60 | 5-B1-60 | DN100/2
61 | 1-B1-61 | DN100/2 | [12 empty] | 61 | 5-B1-61 | DN100/1，DN50/1
62 | 1-B1-62 | DN100/1